**АКТ**

**о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учёта**

Акт составлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года в \_\_\_\_\_\_\_\_час \_\_\_\_\_\_\_\_\_мин.

Представителем исполнителя коммунальных услуг - УО «Рога и копыта» Ивановым И.И. (должность) произведен осмотр (проверка состояния) прибора учёта:

марка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вид учитываемого коммунального ресурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_находящегося в жилом (нежилом помещении) № \_\_\_\_, расположенном в доме №\_\_\_\_\_\_ по ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Обстоятельства, в связи с которыми проводился осмотр (проверка состояния) прибора учета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается, например, что это очередная проверка, проведение которой предусмотрено п. 82, 83 Правил №354, или внеочередная проверка, предусмотренная п. 84 Правил №354).*

В результате осмотра (проверки состояния) прибора учета установлено:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид несанкционированного вмешательства** | **ОТМЕТКА****(выбрать нужное, подпись представителя)** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| Нарушение целостности прибора учёта |  |  |
| Механическое повреждение прибора учёта |  |  |
| Наличие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин |  |  |
| Неплотное прилегание стекла индикатора |  |  |
| Отсутствие контрольной пломбы |  |  |
| Повреждение контрольной пломбы |  |  |
| Отсутствие антимагнитной пломбы |  |  |
| Повреждение антимагнитной пломбы |  |  |
| Повреждение индикатора антимагнитной пломбы |  |  |
| Срабатывание индикатора антимагнитной пломбы |  |  |
| Отсутствие иной пломбы (устройства), позволяющей(его) фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учёта |  |  |
| Повреждение иной пломбы (устройства), позволяющей(его) фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учёта |  |  |
| Наличие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учёта, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учёта. |  |  |

Установить дату  несанкционированного вмешательства в работу прибора учета или несанкционированного подключения к внутридомовым инженерным системам установить **не представляется возможным.**

Исполнитель (представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

Объяснение (возражение) и подпись лица, осуществившего несанкционированное вмешательство в работу ИПУ (потребителя, представителя потребителя):

**Лица, участвовавшие в осмотре (проверке состояния) прибора учета**

**Исполнитель (представитель)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО и подпись)

**Потребитель (представитель потребителя)** \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО и подпись)

**Потребитель (представитель потребителя)** от подписи отказался *(плюс причины отказа)*

**Исполнитель (представитель):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО и подпись)

**Свидетели: 1.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО и подпись)

**2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ФИО и подпись)