АКТ № ________

о неучтенном потреблении электроэнергии                                             (гражданином - потребителем)

Дата составления «_____»_____________________20__г.                           Время ______часов _______минут

Наименование Потребителя ___________________________________________________

Место осуществления безучетного потребления электроэнергии ____________________________

_____________________________________________________________________________________

Способ осуществления безучетного потребления электроэнергии (отметить ДА/НЕТ по факту нарушения):

| 1 | Электросчётчик неисправен, утрачен, истек срок поверки, либо демонтирован в связи с заменой, ремонтом, поверкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Электросчётчик отсутствует |  |  |
| 1.2 | Электросчётчик (измерительный комплекс) неисправен | просрочена дата государственной поверки электросчётчика |  |
|  |  | просрочена дата государственной поверки трансформаторов тока |  |
|  |  | просрочена дата государственной поверки трансформаторов напряжения |  |
|  |  | не работает счётный механизм |  |
|  |  | не работает индикатор |  |
|  |  | работает с недопустимой погрешностью |  |
|  |  | оплавлен |  |
|  |  | отгорела коммутация к электросчётчику |  |
|  |  | отгорела коммутация к трансформаторам тока |  |
|  |  | вышел из строя (не работает) трансформатор тока |  |
|  |  | вышел из строя (не работает) трансформатор напряжения |  |
| 2. | Несанкционированное вмешательство в работу прибора учёта (измерительного комплекса). |  |  |
| 2.1. | Отсутствуют (или повреждены) пломбы | госповерителя на счётчике |  |
|  |  | госповерителя на трансформаторах тока |  |
|  |  | госповерителя на трансформаторах напряжения |  |
|  |  | сетевой организации или гарантирующего поставщика на счётчике |  |
|  |  | сетевой организации или гарантирующего поставщика на трансформаторах тока |  |
|  |  | сетевой организации или гарантирующего поставщика на трансформаторах напряжения |  |
|  |  | сетевой организации или гарантирующего поставщика на токоведущих цепях до прибора учёта, опломбированные ранее |  |
|  |  | антимагнитные (установленные ранее) |  |
| 2.2. | Несанкционированное вмешательство в работу прибора учёта | посредством воздействия магнитным полем (установки магнита) |  |
|  |  | посредством нарушения целостности корпуса, клеммной крышки, стекла электросчётчика |  |
|  |  | посредством изменения угла наклона индукционного электросчётчика |  |
|  |  | посредством подключения устройства искажающего показания электросчётчика и (или) расхода электроэнергии |  |
| 2.3. | Несанкционированное нарушение схемы подключения электросчётчика | неверное расключение трансформаторов тока (И1; И2; Л1; Л2). |  |
|  |  | неверное расключение трансформаторов напряжения |  |
|  |  | нарушение целостности электрических цепей от электросчётчика до трансформаторов тока |  |
|  |  | нарушение целостности электрических цепей от электросчётчика до трансформаторов напряжения |  |
| 2.4. | Не соответствует номинал трансформаторов тока номиналу, указанному на шильдике трансформатора тока (шильдик перебит, заменён). |  |  |
| 2.5. | Несанкционированное изменение схемы подключения однофазного электросчётчика (фаза на 3 клемме) с последующим заземлением нулевого провода. При включенной нагрузке диск электросчётчика не вращается (индикатор нагрузки, счётный механизм не работает). |  |  |
| 2.6. | Несанкционированная установка перемычки между 1 и 2 клеммой в однофазном индукционном электросчётчике, искажающей фактическое потребление электроэнергии. Прибор учёта работает с недопустимой погрешностью. |  |  |
| 2.7 | Несанкционированное подключение электроприёмников до прибора учёта в (границе балансовой принадлежности потребителя) которое привело к искажению данных об объёме электропотребления. |  |  |
| 3 | Бездоговорное потребление электроэнергии (отсутствие договора на энергоснабжение, несоблюдение порядка технологического присоединения). |  |  |
| 3.1 | Самовольное подключение электропринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации (в границе балансовой принадлежности сетевой компании). |  |  |

По факту нарушения (имеется/отсутствует) фотофиксация_________________________________

Дата предыдущей проверки приборов учета:   «______»   ________________20 ___ г.

Приборы учета электроэнергии на момент составления настоящего Акта:

Счетчик электрической энергии:

Класс точности _____ , Тип __________________, № _________________________ , количество знаков ________, Показания счетчика: ______________________________________________,

(показания, или отметка о том, что не читаются)

Пломбы государственного поверителя ________ шт ____________кв __________________ г.

Измерительные трансформаторы тока:

Тип ___________________, номинал ____________/5 А, №__________________ поверен _________кв _____________ г.

Тип ___________________, номинал ____________/5 А, №__________________ поверен _________кв _____________ г.

Тип ___________________, номинал ____________/5 А, №__________________ поверен _________кв _____________ г.

Измерительный трансформатор напряжения:

Тип ____________________, номинал ___________/100 В, №________________ поверен_________ кв _____________ г.

Тип ____________________, номинал ___________/100 В, №________________ поверен_________ кв _____________ г.

Тип ____________________, номинал ___________/100 В, №________________ поверен_________ кв _____________ г.

Сведения для расчёта объёма неучтённого потребления электроэнергии:

Ввод _____ фазный, сечение провода/кабеля ______________________ материал жилы _____________________

Замеренная нагрузка (А) на момент составления акта:  А______________, В______________, С________________

Рассчитанная мощность: Р______________ кВт, Время использования мощности: _____________ часов.

Приборы используемые в проведении замеров:

Тип____________________, №___________________________, Дата поверки__________________

Тип____________________, №___________________________, Дата поверки__________________

Тип____________________, №___________________________, Дата поверки__________________

Максимальная мощность токоприёмников __________ кВт, число часов использования _________ часов

Мощность ресурсопотребляющего оборудования (для граждан – потребителей)________________ кВт.

Объяснения потребителя относительно выявленного факта

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объяснения гарантирующего поставщика относительно выявленного факта _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Замечания потребителя к составленному акту

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замечания гарантирующего поставщика к составленному акту _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в присутствии:

Потребителя (представителя потребителя)________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Гарантирующего поставщика ___________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Факт отказа Потребителя (Гарантирующего поставщика) (нужное подчеркнуть)

- от подписания настоящего Акта

- от присутствия при составлении настоящего Акта

По причине __________________________________________________________________________

Засвидетельствован незаинтересованными лицами (не менее 2 человек):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

От  АО «Облкоммунэнерго» настоящий Акт составили: _____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

В соответствии с п.192 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, настоящий Акт передается гарантирующему поставщику электроэнергии в течение 3-х рабочих дней с момента составления.

Дата передачи акта в отделение ПАО «Саратовэнерго» «____»_______________20___ г.