Перечень услуг, работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по адресу:

| № п/п | Наименование услуги | Периодичность выполнения | Стоимость, руб./м2 в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по управлению домом (мониторинг технического состояния общего имущества многоквартирного дома; установление договорных отношений с ресурсоснабжающими и подрядными организациями; ведение претензионно-исковой работы; сбор информации о показаниях общедомовых, индивидуальных приборов учета; прием и регистрация, рассмотрение обращений потребителей; взаимодействие с органами власти, местного самоуправления (в т.ч. с надзорными органами); расходы на административно-управленческий персонал; сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме; банковское обслуживание расчетного счета и пр.) | Ежедневно | 3,69 |
| 2. | Услуги паспортной службы (ведение приема граждан для оформления документов на регистрацию по месту жительства и по месту пребывания, а также снятие с регистрационного учета граждан в соответствии с действующим законодательством РФ; выдача соответствующих справок) | Ежедневно | 0,4 |
| 3. | Услуги по начислению, сбору и обработку платежей, внесение данных в ГИС ЖКХ | Ежемесячно | 0,11 |
| 4. | Санитарное содержание мест общего пользования дома | __ | 3,7 |
|  | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 5 раз в неделю |  |
|  | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 раз в неделю |  |
|  | мытье пола кабины лифта | 5 раз в неделю |  |
|  | обметание пыли с потолка и стен; | 1 раз в год |  |
|  | мытье окон; | 2 раза в год |  |
|  | влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков; | 1 раз в год |  |
|  | уборка чердачных, технических, подвальных помещений | 1 раз в год |  |
|  | уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |  |
|  | дератизация и дезинсекция | 2 раза в год |  |
| 5. | Содержание придомовой территории в летний период | __ | 3,7 |
|  | подметание территории в дни без и с осадками до 2 см | 5 раз в неделю |  |
|  | подметание территории в дни обильных осадков | 1 раз в 2 дня |  |
|  | очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  |
|  | очистка кровли от мусора, грязи | 2 раза в год |  |
|  | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю |  |
|  | уборка газонов | 1 раз в два дня |  |
|  | выкашивание газонов | 3 раза в сезон |  |
| 6. | Содержание придомовой территории в зимний период | __ | 0,9 |
|  | подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в день |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега при обильном снегопаде | 3 раза в день |  |
|  | очистка территории от наледи и льда | по мере образования |  |
|  | посыпка территории противогололедными материалами | по мере необходимости |  |
|  | сбрасывание снега с крыш и с козырьков подъездов, сбивание сосулек | по мере необходимости |  |
| 7. | Содержание объектов благоустройства (очистка, мелкий ремонт, покраска ограждений, скамеек, детской площадки и пр.) | по мере необходимости | 0,5 |
| 8. | Содержание и техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | __ | 1,3 |
|  | прочистка канализационного лежака | 1 раз в год |  |
|  | проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости |  |
|  | прочистка и промывка канализационных стояков | 1 раз в квартал |  |
|  | устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации | по мере возникновения |  |
|  | осмотр общедомовых систем электроснабжения, поэтажных щитков с проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1 раз в год |  |
|  | организация проверки заземления оболочки электрокабеля, замеров сопротивления изоляции проводов | 1 раз в три года |  |
|  | устранение неисправностей системы освещения МОП, ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий | по заявкам |  |
|  | подготовка дома и его инженерной системы к сезонной эксплуатации | 2 раза в год |  |
|  | работы по устранению аварийного состояния инженерного оборудования МОП | при возникновении аварийной ситуации |  |
| 9. | Содержание конструктивных элементов дома | __ | 0,6 |
|  | технических осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, стены, перекрытия, полы, перегородки, окна, двери, лестницы и т.д. | 2 раза в год |  |
|  | замена ламп освещения в местах общего пользования | по мере необходимости |  |
|  | замена разбитых стекол в помещениях общего пользования | по мере необходимости |  |
|  | укрепление входных дверей в подъезды и вспомогательные помещения | по мере необходимости |  |
|  | работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций | по мере необходимости |  |
| 10. | Монтаж и дальнейшее обслуживание системы видеонаблюдения; обслуживание системы доступа на территорию дома (ворота, шлагбаум) | по мере необходимости | 2,00 |
| 11. | Техническое обслуживание вентканалов и газоходов | ежегодно | 0,3 |
| 12. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) | 1 раз в год | 0,1 |
| 13. | Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, автоматики дымоудаления и системы оповещения при пожаре | 1 раз в месяц | 1,1 |
| 14. | Техническое обслуживание лифтов | 1 раз в месяц | 3,32 |
| 15. | Техническое освидетельствование лифтов | 1 раз в год | 1,1 |
| 16. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно | 0,1 |
| ИТОГО: |  |  | 22,92 |

Расходы на коммунальные ресурсы, используемые при содержании общего имущества МКД (общедомовые нужды):

| Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества МКД | 0,20 |
| --- | --- |
| Электроэнергия, потребляемая при содержании общего имущества МКД | 3,95 |