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МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
на 2015 год
	Наименование 
мероприятия

	Цель мероприятия

	Применяемые технологии и материалы



	I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	Система отопления

	1
	Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления

	1) рациональное использование тепловой энергии;
2) экономия потребления тепловой энергии 
в системе отопления
	Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны

	2
	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления
	1) рациональное использование тепловой энергии;
2) экономия потребления тепловой энергии 
в системе отопления
	Промывочные машины 
и реагенты

	3
	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов
	1) рациональное использование 
тепловой энергии;
2) экономия потребления тепловой энергии 
в системе отопления
	Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров

	4
	Установка коллективного 
(общедомового) прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета тепловой энергии

	Система горячего водоснабжения

	5
	Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов
	1) рациональное использование тепловой энергии;
2) экономия потребления тепловой энергии 
и воды в системе ГВС
	Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров

	Система электроснабжения

	6
	Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы
	1) экономия электроэнергии; 
2) улучшение качества освещения
	светодиодные светильники

	7
	Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии
	Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета электрической энергии

	Дверные и оконные конструкции

	8
	Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей
	1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 
2) рациональное использование тепловой энергии;
3) усиление безопасности жителей
	Двери с теплоизоляцией,прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др.

	9
	Установка дверей и заслонок в проемах подвальных 
помещений
	1) рациональное использование тепловой энергии
	Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией

	10
	Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений
	1) рациональное использование тепловой энергии
	Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки

	II .Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	Система отопления

	11
	Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического 
управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры 
наружного воздуха
	1) автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 
2) рациональное использование тепловой энергии;
3) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Оборудование для автоматического регулирования 
расхода, температуры и 
давления воды в системе отопления, в том числе насосы,контроллеры, регулирующие клапаны с приводом,датчики температуры воды и температуры 
наружного воздуха и др.

	12
	Модернизация арматуры системы отопления
	1) увеличение срока эксплуатации;

2) снижение утечек воды;
3) снижение числа аварий; 
4) экономия потребления тепловой энергии 
в системе отопления
	Современная арматура <3>

	13
	Установка термостатических вентилей на радиаторах
	1) повышение температурного комфорта в помещениях;
2) экономия тепловой энергии в системе отопления;
	Термостатические радиаторные вентили

	14
	Установка запорных вентилей на радиаторах
	1) поддержание температурного режима в
помещениях (устранение перетопов); 
2) экономия тепловой энергии в системе отопления;
	Шаровые запорные радиаторные вентили

	15
	Установка тепловых насосов для системы отопления
	Экономия тепловой энергии
	Тепловые насосы для системы отопления

	Система горячего водоснабжения

	16
	Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС
	1) рациональное использование тепловой энергии и воды; 
2) экономия потребления тепловой энергии 
и воды в системе ГВС
	Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы
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