МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
N-ской ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
от 30 января 2015 года N 7-п

Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме


Перечень
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	
	
	

	N
	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятия

	1
	2
	3

	I. Перечень мероприятий для многоквартирных домов, имеющих класс энергоэффективности D, E, и для которых класс энергоэффективности не определен

	Системы отопления и горячего водоснабжения

	1
	Установка балансировочных вентилей
	Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

	2
	Промывка трубопроводов и стояков систем
	Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

	3
	Устройство и ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов
	Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

	4
	Установка (замена) коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии и горячей воды при наличии технической возможности
	Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

	5
	Восстановление изоляции теплообменников и трубопроводов систем в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов
	Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

	6
	Установка индивидуального (квартирного) прибора(ов) учета энергоресурсов
	Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

	Система электроснабжения

	7
	Замена в осветительных приборах ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы
	В течение года

	8
	Установка (замена) коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии
	Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

	9
	Установка индивидуального прибора учета электрической энергии класса точности не менее 2,0
	Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

	Дверные и оконные, ограждающие конструкции

	10
	Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей
	Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

	11
	Утепление продухов и дверей подвальных помещений
	Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

	12
	Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений
	Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

	13
	Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах
	Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

	14
	Заделка межпанельных и температурных швов
	Ежегодно при подготовке к отопительному сезону


